|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

#  План работ на 2019 год по ПРОТОКОЛАМ ОСС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | улица | № дома | план | Срок,квартал |
|  | Газовая | 14 | 1.Ремонт цоколя и отмостки. | 3 |
|  | Газовая  | 13 | 1.Восстановление асфальтового покрытия входа в подъезд | 3 |
|  | Горького | 30 | Ремонт межпанельных швов кв.5Ремонт кровли кв.65 | 32 |
|  | Горького | 32 | 1.Ремонт под№ 3.2.Ремонт будколаза под.№6 | 33 |
|  | Горького |  33 | 1.Замена дверей на подвалах 4шт.2.Установка лавочек под.2,3,4 – 3шт.3.Ремонт под.№2,54.Опиловка деревьев с вывозом.  | 222-32 |
|  | Горького- | 34 | 1.Ремонт кровли п.№ 1,2 и кв.28,562.Ремонт порогов | 1-23 |
|  | Горького | 35 | 1.Ревизия детской площадки2.Установка лавочек-3шт.3.Опиловка | 233 |
|  | Горького | 49 | 1.Ремонт порогов под.№42.Ремонт отмостки со стороны подъездов | 23 |
|  | Горького | 68 | 1.Ремонт цоколя и отмостки.2.Пороги под.№13.Ремонт козырьков под.№1,3,44.Опиловка деревьев с вывозом | 3232 |
|  | Дачная 4б |  | 1.Покраска оконных проемов.2.Ремонт кровли кв.85,104.3.Ремонт оголовка кв.21 | 323 |
|  | Дачная 4а | 2 к. | 1.Замена балконной двери кв.314 | 2 |
|  | Дружбы | 1 | 1.Ремонт кровли кв.9,10,19,20.2.Замена на окна ПВХ в под.№3,6 | 23 |
|  | Дружбы | 3 | 1.Ремонт кровли кв.192.Ограждения на окна 15 шт.3. Ремонт карнизных швов кв.99,100 под.№2,3,4 | 233 |
|  | Дружбы | 5 | 1.Замена почтовых ящиков в подъездах 1,2,3,52.Замена замков выхода на кровлю под 2,4 ключи отдать в 19 квартиру3.В 1 подъезде сделать щитки на 1 и 5 этаже4.Пороги под.№3 | 2333 |
|  | Дружбы | 8 | 1.Ремонт отмостки и покраска цоколя в серый цвет.2.Межпанельные швы кв.33 и карнизные – 2019г.3.Ремонт порогов под.№3 4. Ремонт порогов в подвал под.№3,4,63. Установка штакетника мет.4. Опиловка деревьев с вывозом  | 333222 |
|  | Дружбы | 14 | 1.Ремонт под.№2,32. Опиловка деревьев с вывозом | 23 |
|  | Дружбы | 15 | 1 Опиловка деревьев с вывозом.2. Ремонт под.№4.3.Лавочки с урнами - под.№ 2,3,4,54.Ремонт козырька | 2322 |
|  | Дружбы | 16 | 1.Ремонт под. №4,52.замена почт.ящиков в под.№ 4,53.Устан.датчиков движения под.№3,4,54.опилить за домом между под.№3,4 | 3232 |
|  | Дружбы | 17 | 1. Ремонт оголовков под.№1
2. Опиловка деревьев с вывозом
 | 32 |
|  | Дружбы | 19 | 1.Ремонт в под.№2 2. Опиловка деревьев с вывозом | 32 |
|  | Дружбы | 21 | 1.замена окон на ПВХ под.№1,2 | 3 |
|  | Дружбы | 22 | 1.ремонт под.№22.Замена стояков Х/В.3. Опиловка деревьев с вывозом | 222 |
|  | Дружбы | 29 | 1.Ремонт под..№3,4 | 3 |
|  | Дружбы | 45 | 1.Ремонт под.№ 3,2,1.2.Ограждения на окна -12шт.3.Ремонт кровли под.№1,2. | 3-432 |
|  | Дружбы | 47 | 1.Ремонт кровли п.2,4 | 2 |
|  | Дружбы | 51/4 | 1.Замена почтовых ящиков | 3 |
|  | Интернациональная | 10 | 1.Отмостка по периметру.2.Ремонт полов плиткой в под.№3 .3.Восстановление отливов на парапетах кровли 4. Замена почт.ящиков под.№3,4 | 3232 |
|  | Интернациональная | 14 | 1. Ремонт межпанельных швов кв.26 2.Ремонт парапетов со стороны под№6(жесть завернуло) | 32 |
|  | Карла Маркса | 29 | 1.Ремонт кровли под.№22.Установка штакетника | 23 |
|  | Карла Маркса | 30 | 1.Ремонт цоколя.2. Установка штакетника | 33 |
|  | Карла Маркса | 43 | 1.Ремонт кровли кВ.52.Ремонт подъезда | 23 |
|  | Карла Маркса | 52 | 1.Установка отводныех отливов по стенам в кол-ве 3шт. | 3 |
|  | Карла Маркса | 55 | 1. Ремонт подъезда | 3 |
|  | Комсомольская | 38 | 1.Ремонт козырьков под.№1-4.2.Кв.32 ремонт оголовка ДВК3. Опиловка деревьев с вывозом | 332 |
|  | Комсомольская | 54 | 1.Ремонт кровли под.№12.Ремонт отмостки | 23 |
|  | Комсомольская | 79 | 1.Ремонт под.№2 2.Установка лавок | 32 |
|  | Комсомольская | 80 | 1.Ремонт под.1 | 3 |
|  | Комсомольская | 120 | 1.Ремонт кровли  | 2 |
|  | Комсомольская  | 128 | 1.Отмостка  | 2 |
|  | Комсомольская | 132 | 1.Отмостка. | 3 |
|  | Комсомольская | 136 | 1.Ремонт кровли2.Ремонт межпанельных швов  |  22 |
|  | Короткова | 1 | 1.Ремонт межпан.швов кв.5, 13  | 3 |
|  | Короткова | 7 | 1.Ремонт кровли2.Ремонт под.№3 | 23 |
|  | Короткова  | 5 | 1. Окна ПВХ2. Отмостка, цоколь, пороги | 33 |
|  | Короткова | 18 | 1.Ремонт стен фасада(покраска). | 3 |
|  | Короткова | 28 | 1.Ремонт подъезда №1 | 3 |
|  | Красная площадь | 13а | 1.Ремонт оголовков ДВК под.№1,2. | 2 |
|  | Ленина | 6 | 1.Ремонт подъездов №1,2,3 | 2-3 |
|  | Ленина | 25/11 | 1.Ремонт водостока2.Частичная покраска фасада.3.Установка лавочки. | 232 |
|  | Ленина | 26 | 1.Установка лавочки2.Частичный ремонт системы канализации. | 22 |
|  | Ленина | 17 | 1.Ремонт кровли. | 2 |
|  | Ленина | 31 | 1.Установка лавочек | 2 |
|  | Ленина | 36 | 1.Опиловка деревьев с вывозом2.Ремонт кровли.3.Ремонт подъезда №5 | 212 |
|  | Лермонтова | 3 | 1.Ремонт цоколя, отмостки.2.Установка почтовых ящиков.3.Ремонт подъезда №3. | 233 |
|  | Лермонтова | 13 | 1.Замена трубы полотенцесушителя на чердаке2.Установка датчиков в под.№1,2,3,4 | 33 |
|  | Лермонтова | 36 | 1.Ремонт порогов.2.Ремонт кровли.3.Ремонт под.№1 | 323 |
|  | Ленинградская | 85 | 1.Ремонт кровли. | 2 |
|  | Ленинградская  | 93 | 1. Опиловка деревьев с вывозом | 2 |
|  | Ленинградская | 95 | 1.Установка забора из профтр. У под.№2  | 3 |
|  | Ленинградская | 116 | 1.Ремонт подъезда.Ремонт кровли . | 32 |
|  | Лесная | 4 | 1.Установка штакетника | 3 |
|  | Ломоносова  | 8 | 1.Межпанельные швы балкона кв.27,132.Почтовые ящики под.№4 кв.46-60 | 32 |
|  | Ломоносова | 34 | 1. Опиловка деревьев с вывозом | 2 |
|  | Ломоносова | 46 | 1.Установка окон в п.1,4 | 4 |
|  | Маяковского  | 45 | 1.Ремонт кровли. | 2 |
|  | Менделеева | 8 | 1.Ремонт отмостки под.№3-42. Ремонт кровли. | 32 |
|  | Мира  | 4 | 1.Установка «лежачих полицейских»2.Покраска цоколя3.Опиловка 1 ряда деревьев.4.Замена почт.ящиков Установить досок на лавочки | 23222 |
|  | Мира | 6 | 1.Установка лежачих полицейских со стороны ул.Мира и ул.Строителей.2.Ремонт под.№5 с заменой почт.ящиков.3.Ремонт кровли. | 232 |
|  | Мира | 7 | 1.Ремонт подъезда №2. | 4 |
|  | Мира | 11 | 1.Опиловка деревьев с вывозом.  | 2 |
|  | Мира | 15 | 1.Ремонт под.№32.Отливы на козырек под.3,63.Ремонт слуховых окон 3шт. на чердакеПод.№.1 поправить лавочки | 323 |
|  | Молодежная  | 2 | 1.Замена окон на ПВХ в под.  | 4 |
|  | Молодежная | 3 | 1.Ремонт двери на подвал.2.Ремонт козырька. | 33 |
|  | Молодежная | 4 | 1.Восстановление освещения в подъезде.2.Замена стояков х/в и канн-ции. | 22 |
|  | Молодежная | 5 | 1.Замена окон на ПВХ с откосами(с закладкой ½ проема ). | 4 |
|  | Молодежная  | 6 | Решение по Протоколу ОСС1.Установка светильников над входом под.№1.2.Ремонт под.3+,4 | 22-3 |
|  | Молодежная  | 7 | 1.Ремонт под.№2, 5, 7 | 3-4 |
|  | Молодежная | 8 | 1.Ремонт подъезда №6 | 3 |
|  | Молодежная | 9 | 1.Ремонт кровли. | 2 |
|  | Орловская | 2 | 1.Ремонт отмостки.2.Ремонт кровли подв.рукава.3.Установка лавочек.  | 332 |
|  | Садовая | 95 | 1.Ремонт под.№5,72.Ремонт кровли.3.Установка дет./площадки. | 2-323 |
|  | Садовая  | 98 | 1.Опиловка деревьев с вывозом. | 2 |
|  | Садовая | 100 | 1.Ремонт кровли. | 2 |
|  | Свердлова | 44 | 1.Ремонт под.3 | 3 |
|  | Свердлова  | 46 | 1.Установка окон ПВХ под.4 | 4 |
|  | Свердлова  | 50 | 1.Ремонт под.№2. | 3 |
|  | Свердлова | 53 | 1.Ремонт швов карнизных кв.13,14,16,47,48,61,62,63 | 3 |
|  | Свердлова | 57 | 1.Ремонт рам .ремонт будколаза под.4 2.Установка лавочки под.№3. | 33 |
|  | Свердлова | 61 | 1.Ремонт порогов под.№1,22.Ремонт кровли.3.Отмостка. | 223 |
|  | Словацкого восстания | 14 | 1.Ремонт подъезда №2. | 3 |
|  | Словацкого восстания | 18 | 1.Ремонт под.№2 .2.Ремонт отмостки частично.3.Установка лавочек. | 332 |
|  | Словацкого восстания | 19 | 1.Ремонт под.№32.Установка штакетника | 33 |
|  | Словацкого восстания | 23 | 1.Ремонт отмостки.1/2 за домом.2.Оголовки ДВК | 33 |
|  | Словацкого восстания | 24 | 1.Опиловка деревьев с вывозом. | 2 |
|  | Словацкого восстания | 26 | 1.Ремонт под.№1,2 | 3-4 |
|  | Словацкого восстания | 28 | 1.Ремонт подъезда. | 4 |
|  | Словацкого восстания | 29 | 1.Восстановление полов подъезда №1. | 4 |
|  | Словацкого восстания | 32 | 1.Устранить провисание потолка в кв.10. | 2 |
|  | Словацкого восстания | 40 | 1. Опиловка деревьев с вывозом.2.Ремонт вход.двери. | 21 |
|  | Словацкого восстания | 42 | 1. Опиловка деревьев с вывозом.2.Ремонт подъезда. | 24 |
|  | Строителей  | 41 | 1.Ремонт под.№4 с заменой почт.ящиков.2.Установка лавочек со спинками 10шт.3.установка урн 5шт. | 222 |
|  | Строителей | 43 | 1.Ремонт кровли.2.Ремонт межпанельных швов кв.25,87 | 23 |
|  | Строителей | 53 | 1.Ремонт подъездов №3,4 | 3 |
|  | Строителей | 55 | 1.Замена рам ПВХ п.4 | 3 |
|  | Тульское шоссе | 10 | 1.Песок с песочницей.2.Кронирование деревьев у подъездов и со стороны дороги.3.Ремонт кровли . | 222 |
|  | Тульское шоссе | 12 | 1.Замена почт.ящиков под.6 (18кв.)под.5(15)2.Восстан.тамб.двери и перил в под.№33.Ремонт стен под почтов.ящиками.4.Ремонт кровли.5. Лавочка под.№36.Ремонт межпанельных швов кв.91 | 232223 |
|  | Тульское шоссе | 20 | 1.Частичный ремонт оголовков ДВК.2.Ремонт под.№3 | 33 |
|  | Чернышевского  | 27 | 1.Ремонт подъезда №2.2.Отмостка.3.Частичный ремонт кровли.4.Ремонт порогов.5.Ремонт цоколя частично. | 23233 |
|  | Химиков | 6 | 1 Ремонт карнизных швов.2.Ремонт кровли кв.100,99,98 | 32 |
|  | Химиков | 8 | 1.Установка окон ПВХ под.№1. | 4 |
|  | Шлихтера  | 2 | 1.Ремонт кровли. | 2 |
|  | Шлихтера  | 3 | 1.Замена окон ПВХ под.№1,3 | 3 |
|  | Энтузиастов | 13 | 1.Ремонт под.№12.Установка лавочек 8шт.3.Песочница,покрасить дет./площадка | 332 |
|  | Энтузиастов | 21 | 1.Ремонт кровли балкона.  | 3 |
|  | Энтузиастов | 23 | 1.Ремонт кровли. | 2 |